委托单使用说明及目录

本公司委托单受控编号为唯一性编号，受控编号为流水编号。客户使用时可采用检测名称或检测标准搜索，查找到委托单受控编号如：QR13-01-46，然后到文件夹中搜寻QR13-01-46找到对应版本委托单下载使用。如不能搜索到对应的委托单，请使用本目录最后一行的通用委托单。

| 外检科 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 受控编号 | 检测标准 |
| 1 | 超声波探伤 | QR13-01-01 | GB 50205-2020 |
| 2 | 钢结构防腐、防火涂层厚度 | QR13-01-02 | GB 50205-2020 |
| 3 | 钢筋保护层现场 | QR13-01-03 | GB 50204-2015 |
| 4 | 混凝土强度现场 | QR13-01-04 | JGJ/T 23-2011 CECS 03：2007 |
| 5 | 建筑水电现场（防雷、绝缘、通球） | QR13-01-05 | DGJ32/TJ 159-2013 GB50242-2002 |
| 6 | 砌体抗压强度 | QR13-01-06 | GB/T 50315-2011 |
| 7 | 砂浆强度现场 | QR13-01-07 | GB/T 50315-2011 JGJ/T 136-2017 |
| 8 | 砖强度现场 | QR13-01-08 | GB/T 50315-2011 DGJ32/TJ 114-2011 |
| 9 | 声环境 | QR13-01-09 | GB/T 19889.4-2005 GB/T 19889.4-2006 |
| 10 | 通风、空调现场 | QR13-01-10 | GB 50243-2016 |
| 11 | 节能构造 | QR13-01-11 | GB 50411-2019 |
| 12 | 实验室保温锚栓 | QR13-01-12 | JG/T366-2012 |
| 13 | 饰面砖粘结强度 | QR13-01-13 | JGJ/T110-2017 |
| 14 | 现场保温锚栓检 | QR13-01-14 | JGJ 145-2013 |
| 15 | 现场保温系统 | QR13-01-15 | GB 50411-2019 |
| 16 | 现场热工检测 | QR13-01-16 | DB32/T 4107-2021 |
| 17 | 植筋、锚栓检测 | QR13-01-17 | JGJ 145-2013 |
| 18 | 现场门窗检测 | QR13-01-18 | JG/T 211-2007 |
| 内检科(一科) |  |  |  |
| 1 | 干混砂浆 | QR13-01-19 | GB/T25181-2019 |
| 2 | 给水管材/管件 | QR13-01-20 | GB/T13663.2、3-2018 |
| 3 | 给水管材/管件 | QR13-01-21 | GB/T18742.2、3-2017 |
| 4 | 排水管材管件 | QR13-01-22 | GB/T5836.1、2-2018 |
| 5 | 砂石轻集料 | QR13-01-23 | JGJ 52-2006 GB/T 17431.1-2010 |
| 6 | 瓦 | QR13-01-24 | JC/T 746-2007 GB/T 21149-2019 |
| 7 | 网格布 | QR13-01-25 | JG/T 158-2013 |
| 8 | 网格布 | QR13-01-26 | GB/T 30595-2014 JGJ 144-2019 JGJ/T 253-2019 GB/T 29906-2013 |
| 9 | 网格布、钢丝网 | QR13-01-27 | GB/T 33281-2016 JC/T 841-2007 DGJ32/TJ 174-2014 |
| 10 | 砖 | QR13-01-28 | GB/T 21144-2007 GB/T 13544-2011 |
| 11 | 砖 | QR13-01-29 | GB/T 24492-2009 NY/T 671-2003 |
| 12 | 砖 | QR13-01-30 | GB/T 25779-2010 GB/T 13545-2014 |
| 13 | 砌块 | QR13-01-31 | GB/T 11968-2020 GB/T 8239-2014 |
| 14 | 门窗 | QR13-01-32 | GB/T 31433-2015 GB/T 8478-2020 GB/T 28887-2012 |
| 15 | 轻质条板 | QR13-01-33 | GB/T 15762-2020 JG/T 169-2016 |
| 16 | 湿拌砂浆 | QR13-01-34 | GB／T25181-2019 |
| 17 | 外加剂（减水剂） | QR13-01-35 | GB8076-2008 |
| 18 | 石膏板 | QR13-01-36 | GB/T 9775-2008 JC/T 799-2016 JC/T 803-2007 |
| 19 | 土工 | QR13-01-37 | GB/T50123-2019 |
| 20 | 外加剂（膨胀剂、速凝剂） | QR13-01-38 | GB/T23439-2017 JC/T477-2005 |
| 21 | 外加剂（混凝土、砂浆防水剂） | QR13-01-39 | JC/T474-2008 |
| 22 | 石材 | QR13-01-40 | GB/T 18601-2009 GB/T 19766-2016 GB/T 23452-2009 |
| 23 | 石材 | QR13-01-41 | JC/T 2114-2012 JC/T 908-2013 |
| 24 | 砂浆配合比 | QR13-01-42 | JGJ/T 98-2010 CECS 22-2005 GB 50204-2015 |
| 25 | 混凝土配合 | QR13-01-43 | JGJ55-2011 JGJ/T12-2019 GB 50086-2015 |
| 26 | 安全玻璃（钢化、夹层玻璃） | QR13-01-44 | GB15763.2-2005 GB15763.3-2009 |
| 27 | 建筑玻璃（中空玻璃） | QR13-01-45 | GB/T11944-2012 GB50411-2019 GB/T2680-2021 GB/T22476-2008 |
| 28 | 铝合金型材 | QR13-01-46 | GB/T5237.1-6-2017 |
| 29 | 电工套管、导管 | QR13-01-47 | JG/T3050-1998 GB/T20041.1-2015 GB/T20041.21-2017 |
| 30 | 保温粘结砂浆 | QR13-01-48 | GB/T 29906-2013 DGJ32/TJ 174-2014 GB/T 30595-2014 JGJ144-2019 |
| 31 | 保温粘结材料(抗裂砂浆) | QR13-01-49 | JGJ/T253-2019 JG/T158-2013 |
| 32 | 燃烧性能 | QR13-01-50 | GB8624-2012 |
| 33 | 岩棉材料（玻璃棉毡、玻璃棉毯、玻璃棉管壳） | QR13-01-51 | GB/T 13350-2017 |
| 34 | 岩棉材料（岩棉板、岩棉条、板、毡和缝毡、管壳） | QR13-01-52 | GB/T 25975-2018 GB/T 11835-2016 |
| 35 | 节能材料无机类板（发泡水泥板、复合材料保温板） | QR13-01-53 | DGJ32/TJ 174-2014 GB 8624-2012 DGJ32/TJ 204-2016 |
| 36 | 保温粘结材料（面砖粘结砂浆、界面处理剂） | QR13-01-54 | JC/T 547-2017 JC/T 907-2018 |
| 37 | 蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 | QR13-01-55 | GB/T890-2017 |
| 38 | 扣件 | QR13-01-56 | GB15831-2006 JG/T503-2016 GB24911-2010 |
| 39 | 保温砂浆 | QR13-01-57 | JGJ/T 253-2019 |
| 40 | 节能材料有机类板材（XPS 挤塑聚苯板） | QR13-01-58 | GB/T 30595-2014 GB/T10801.2-2018 |
| 41 | 塑料型材 | QR13-01-59 | GB/T8814-2017 QB/T2976-2008 |
| 42 | 砂浆试块、水泥土试块、压浆试块 | QR13-01-60 | GB/T 25181-2019 JGJ/T 70-2009 JGJ/T 233-2011 GB 50204-2015 |
| 43 | 泡沫混凝土试块 | QR13-01-61 | JG/T 266-2011 DGJ32/TJ 104-2017 JGJ/T 341-2014 |
| 44 | 混凝土抗压试块 | QR13-01-62 | GB/T 50081-2019 |
| 45 | 座浆料试块 | QR13-01-63 | JGJ/T 70-2009 |
| 内检科(二科) |  |  |  |
| 46 | 电线(缆) | QR13-01-64 | GB/T5023.3-2008 GB/T12706.1-2020 |
| 47 | 开关、插座 | QR13-01-65 | GB/T 16915.1-2024 GB 2099.1-2021 |
| 48 | 陶瓷砖 | QR13-01-66 | GB/T4100-2015 |
| 49 | 结构胶 | QR13-01-67 | GB 50728-2011 GB 50367-2013 GB 50550-2010 |
| 50 | 建筑用轻钢龙骨 | QR13-01-68 | GB/T11981-2008 |
| 51 | 钢筋 | QR13-01-69 | Q/321182 KBC004-2021 |
| 52 | 热轧光圆钢筋 | QR13-01-70 | GB/T1499.1-2017 |
| 53 | 热轧带肋钢筋 | QR13-01-71 | GB/T1499.2-2018 |
| 54 | 碳素结构钢 低合金高强度结构钢 | QR13-01-72 | GB/T700-2006 GB/T1591-2018 |
| 55 | 钢管 | QR13-01-73 | GB/T3091-2015 GB/T12771-2019 SY/T5768-2016 |
| 56 | 钢筋焊接接头 | QR13-01-74 | JGJ18-2012 |
| 57 | 钢筋套筒接头 | QR13-01-75 | JGJ107-2016 JGJ355-2015 |
| 58 | 钢结构大六角高强螺栓 | QR13-01-76 | GB/T1231-2006 GB50205-2020 |
| 59 | 钢结构扭剪型高强螺栓 | QR13-01-77 | GB/T3632-2008 GB50205-2020 |
| 60 | 预应力钢绞线 | QR13-01-78 | GB/T5224-2014 JG/T161-2016 |
| 61 | 预应力钢材 | QR13-01-79 | GB/T14370-2015 JGJ85-2010 |
| 62 | 锚(夹)具 | QR13-01-80 | GB/T14370-2015 JGJ85-2010 |
| 63 | 金属波纹管 | QR13-01-81 | JG/T 225-2020 |
| 64 | 塑料波纹管 | QR13-01-82 | JT/T 529-2016 |
| 65 | 安全网、安全带 | QR13-01-83 | GB5725-2009 GB 6095-2009 |
| 内检科(三科) |  |  |  |
| 65 | 水泥 | QR13-01-84 | GB 175-2007 GB/T 3183-2017 |
| 66 | 粉煤灰、矿粉 | QR13-01-85 | GB/T 1596-2017 GB/T 18046-2017 |
| 67 | 抹灰石膏 | QR13-01-86 | GB/T 28627-2012 |
| 68 | 混凝土拌合用水 | QR13-01-87 | JGJ63-2006 |
| 69 | 灌浆料（原材） | QR13-01-88 | JG/T 408-2019 GB/T 50448-2015 |
| 70 | 灌浆料（原材） | QR13-01-89 | JC/T 986-2018 JC/T 985-2017 |
| 71 | 灌浆料试块抗压 | QR13-01-90 | JG/T 408-2019 JC/T 986-2018 GB/T 17671-1999（2021） GB/T 50448-2015 |
| 72 | 室内空气（环境） | QR13-01-91 | GB 50325-2020 |
| 73 | 放射性 | QR13-01-92 | GB 6566-2010 |
| 74 | 涂料有害物质 | QR13-01-93 | GB 18582-2020 GB 50325-2020 |
| 75 | 胶粘剂有害物质 | QR13-01-94 | GB18583-2008 |
| 76 | 地毯及附件 | QR13-01-95 | GB18587-2001 GB50325-2020 |
| 77 | 聚氯乙烯地板类有害物质 | QR13-01-96 | GB 18585-2001 GB50325-2020 |
| 78 | 人造板 | QR13-01-97 | GB 18580-2017 GB/T 5849-2016 GB/T 9846-2015 GB 50325-2020 GB18584-2001 GB/T24137-2009 |
| 79 | 氯化聚乙烯、聚氯乙烯（PVC）防水卷材 | QR13-01-98 | GB 12952-2011 GB 12953-2003 |
| 80 | 高分子防水材料 | QR13-01-99 | GB 18173.1-2012 |
| 81 | 高分子防水材料 | QR13-01-100 | GBT 18173.2、3-2014 |
| 82 | 改性沥青防水卷材 | QR13-01-101 | GB18242-2008 GB18243-2008 |
| 83 | 防火涂料 | QR13-01-102 | GB 14907-2018 GB 12441-2018 |
| 84 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | QR13-01-103 | JC/T 2428-2017 |
| 85 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | QR13-01-104 | JG/T 24-2018 |
| 86 | 建筑内外墙用腻子 | QR13-01-105 | JG/T 157-2009 JG/T 298-2010 |
| 87 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 聚合物水泥防水砂浆 | QR13-01-106 | GB 18445-2012 JC/T984-2011 |
| 88 | 建筑用硅酮结构密封胶 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 | QR13-01-107 | GB16776-2005 GBT14683-2017 |
| 89 | 塑料防护排水板 | QR13-01-108 | JC/T 2112-2012 |
| 90 | 建筑内外墙用底漆 弹性建筑涂料 | QR13-01-109 | JGT 210-2018 JGT 172-2014 |
| 91 | 合成树脂乳液内墙涂料 合成树脂乳液外墙涂料 | QR13-01-110 | GB/T 9756-2018 GB/T 9755-2014 |
| 92 | 聚合物水泥防水涂料 聚氨酯防水涂料 | QR13-01-111 | GB/T23445-2009 GB/T19250-2013 |
| 93 | 石材用建筑密封胶 建筑用阻燃密封胶 | QR13-01-112 | GBT23261-2009 GBT24267-2009 |
| 94 | 湿铺防水卷材 预铺防水卷材 | QR13-01-113 | GBT35467-2017 GBT23457-2017 |
| 95 | 建筑涂料用罩光清漆 水性多彩建筑涂料 | QR13-01-114 | HG/T 5065-2016 HG/T 4343-2012 |
| 96 | 聚合物乳液建筑防水涂料 水乳型沥青防水涂料 | QR13-01-115 | JC/T 864-2008 JC/T 408-2005 |
| 97 | 阀门 | QR13-01-116 | GB/T 13927-2008 |
| 98 | 安全帽委托单 | QR13-01-117 | GB2811-2019 |
| 99 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | QR13-01-118 | GB 23441-2009 |
| 100 | 混凝土抗渗试块 | QR13-01-119 | GB／T50082-2024 |
| 101 | 漏电保护器 断路器 | QR13-01-120 | GB/T6829-2017 GB/T10963.1-2020 |
| 102 | 排水管材管件 | QR13-01-121 | GB/T19472.1-2019 GB/T19472.2-2017 |
| 103 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | QR13-01-122 | GBT 17794-2021 |
| 104 | 建筑绝热用玻璃棉制品 | QR13-01-123 | GBT 17795-2019 |
| 105 | 建筑用岩棉绝热制品 | QR13-01-124 | GBT 19686-2015 |
| 106 | 幕墙四性检测 | QR13-01-125 | GB/T 31433-2015 GB/T 21086-2007 |
| 107 | 混凝土氯离子 | QR13-01-126 | GB 55008-2021 GB 50010-2010 |
| 108 | 水泥基耐磨材料检测 | QR13-01-127 | JT906-2023 |
| 109 | 石轻集料 | QR13-01-128 | JGJ52-2006 GBT 17431.1-2010 |
| 110 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS | QR13-01-129 | GBT10801.2 |
| 111 | 碳纤维原材 | QR13-01-130 | GB50728、GB50367 GB50550、GB55021、21490 |
| 112 | 其他涂料有害物质检测委托合同书 | QR13-01-131 | GB30981.1、2 |
| 1 | 通用 | QR13-01-188 | 通用 |